## Slide 1: Charakterystyka kierunkowa Anten

## Slide 2: O problemie:
Jak podchodzić do anteny aby uzyskać maximum sygnału?
(natężenie zależy od kąta do anteny)
Antena:
f = 2.45 GHz
λ = 12 cm

## Slide 3: O problemie - odbicia:
Jak zmierzyć zależność kątową w jednym kierunku, skoro wszystko odbija?
I = I(α)
I =Io1 + Io2+ I(α)

## Slide 4: Sposób realizacji:

## Slide 5: Test 0 Test lustra
Odbiór dzięki NRF Connect
Test transmisji odbiciowej między wzajemnie ekranowanym detektorem i odbiornikiem

## Slide 6: Wstępna charakterystyka kierunkowa anteny
Uzyskana w konfiguracji testu 0 w płaszczyźnie XY anteny
0°

## Slide 7: Absorber fal radiowych - problem odbić
Ideał
Rzeczywistość
Absorber

## Slide 8: Absorber - działanie

## Slide 9: Metamateriał absorbera
https://www.nature.com/articles/s41598-018-23286-6

## Slide 10: Pomiar tłumienia - VNA
Absorber z stożkami zmniejszył sygnał odbity o 6 dB
heksagonalny absorber miał pomijalny wpływ
anteny typu Uda-Yagi

## Slide 11: Schemat blokowy systemu

## Slide 12: Koła zębate
Napęd: 2 koła zębate, przekładnia 31:200

## Slide 13: Mechanizm

## Slide 14: Niespodzianki

## Slide 15: Obsługa silnika
połączenie za pomocą MOSFETu
nie mamy encodera ani hamowania
każdy ruch silnika obraca koło o ~5 stopni

## Slide 16: Obliczanie kąta

## Slide 17: Konkluzja:
Znaleziono funkcjonalny absorber
Przygotowano stanowisko pomiarowe o wysokim stopniu automatyzacji
Stworzono software obsługujący ww. system
Nie zdążyliśmy wszystkiego spiąć w całość